荣成邱家水产有限公司水务分公司关于温泉井用316L不锈钢深井泵招标公告

荣成邱家水产有限公司水务分公司关于温泉井用316L不锈钢深井泵现需对外招标采购，若有能力供货的客户请报名参加招标，送货现场在荣成市虎山镇驻地，招标物资质量标准如下：

| 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 计量 单位 | 数量 | 用途 | 品牌 要求 | 生产 厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L不锈钢深井泵 | 200QH15-350/30KW(设备最大外径184MM) |  | 套 | 1 | 温泉井用 |  |  |  |  | 整机不锈钢316L，热水电机，电机配备耐高压吸能装置。最大流量20M³/h，最高杨程360米，电机及泵体整体内外各部件要求为316L不锈钢，井筒内直径220mm，动水位为375M，井水水温不高于50℃，流体最大含沙量150g/m³ |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位补充说明 |  |  |  |  |  |  |  | 所报价格含税含运费送货到厂 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  | 符合国标 |  |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票情况 |  |  |  |  |  |  |  | 开具发票 |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票开具名称（需加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次招标要求：1.保证质量，符合国家标准，最终以符合使用单位要求为准。2. 所报价格含运费。3.中标按使用单位要求及时供货。4.报价有效期限为本次有效。5.请使用单位及时与中标方联系签订合同事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有意者请致电13371154663物资采购部联系人邱先生，13361152999物资采购部联系人宋部长，13386311686热电厂本项业务负责技术部分联系人唐先生，13371152689热电厂总负责人唐先生，报名截止日期暂定截止到2025年6月底，有意向者请及时联系报名。

好当家集团物资采购部

2025年6月26日